## Slide 1: ПРИНЦИПИ АКУМУЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
Сниченков Д.А., Якуніна Н.О.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»
пр-т. Перемоги 37, м. Київ, 03056
e-mail: danilka1231231232144423523432@gmail.com

## Slide 2: Зміст презентації
1. Основні означення.
2. Види теплових акумуляторів.
3. Особливості побудови теплового акумулятора.
4. Фізичний аспект акумулювання теплової енергії.
5. Висновки.
6. Література.

## Slide 3: Основні означення

## Slide 4: Завдання акумулювання енергії
У будь-якій системі постачання енергії, яка складається з джерела енергії (генератора), її перетворювача і споживачів, завжди присутній дисбаланс, коли вироблення енергії перевищує споживання. Уникнення такого роду проблем і нестиковок є головним завданням акумулювання енергії.

## Slide 5: Поняття теплового акумулятора
Акумулятором тепла називається пристрій (або сукупність пристроїв), які забезпечують зворотні процеси накопичення, зберігання і вироблення теплової енергії. Використання теплових акумуляторів дозволяє регулювати температуру в приміщеннях, де використовується опалення на твердотільному паливі (вугілля, дерево тощо).

## Slide 6: Види теплових акумуляторів

## Slide 7: Теплові акумулятори на основі насичених рідин
Акумулюючим середовищем таких пристроїв служить система вода - водяна пара. Такий тип теплового акумулятора виграє у інших за рахунок низької вартості теплоакумулюючого речовини і конструкції самого пристрою, але програє їм через низьку теплоємність теплоакумулюючого середовища.

## Slide 8: Теплові акумулятори на основі твердих тіл
Акумулюючим середовищем в цьому випадку служить тверде тіло, яке нагрівається і охолоджується без фазових перетворень. Теплова ємність акумулювання при цьому визначається внутрішньою енергією як складової ентальпії. Об'ємні теплоємності твердих тіл, як правило, вище ніж у рідких тіл, так само як і можливості зміни температур.

## Slide 9: Термохімічне акумулювання
Термохімічне акумулювання оосноване на використанні енергії зв’язків оборотних хімічних реакцій. Продукти реакції обов’язково повинні зберігатися окремо.

## Slide 10: Теплові акумулятори на основі теплоти фазового переходу
Ємність такого акумулювання за допомогою використання теплоти фазового переходу визначає не зміна температури, а зміна агрегатного стану акумулюючого середовища.
Під акумулюванням на основі теплоти фазового переходу здебільшого розуміється акумулювання теплоти плавлення під час переходу з твердого стану в рідкий. При робочих температурах від 500 до 1600 ° C застосовуються, як правило, з'єднання і сплави лужних і лужноземельних металів, істотними недоліками яких прийнято вважати низький коефіцієнт теплопровідності, корозійну активність, зміна обсягу при плавленні. Використання або органічних речовин, які практично повністю знімають питання корозійного руйнування корпусу і мають досить хороші техніко-економічні показники

## Slide 11: Особливості будови теплового акумулятора

## Slide 12: Особливості будови теплового акумулятора
В процесі роботи теплового акумулятора з органічними теплоакумулюючими матеріалами відбувається зниження теплоти плавлення і інших важливих для теплових акумуляторів характеристик внаслідок руйнування довгих ланцюжків молекул полімерів, а через низький коефіцієнт теплопровідності потрібне створення і застосування розвинених поверхонь теплообміну, що, в свою чергу, накладає конструктивні обмеження на використання теплового акумулятора[3].
Відомо, що найкращим варіантом теплообмінної поверхні є безпосередній контакт теплоакумулюючого матеріалу і теплоносія, тобто її повна відсутність. Отже, необхідно підбирати як ТАМ, так і теплоносії за ознаками, що забезпечують працездатність конструкцій.

## Slide 13: Особливості будови теплового акумулятора
Теплоакумулюючі матеріали в цьому випадку повинні відповідати наступним вимогам: кристалізуватися окремими кристалами; мати велику різницю густин твердої та рідкої фаз; бути хімічно стабільними; не утворювати емульсій з теплоносієм.
Теплоносії підбираються за такими ознаками: хімічна стабільність в суміші з ТАМ; велика різниця густин по відношенню до ТАМ.

## Slide 14: Фізичний аспект теплового акумулювання

## Slide 15: Фізичний аспект теплового акумулювання
Акумулятор на основі теплоти фазового переходу відноситься до систем з постійними тиском і масою. Отже, в даному випадку можна застосувати рівняння: , де – теплота, – маса акумулюючого середовища, – энтальпія.
Збільшення ентальпії системи тверде тіло – рідина від до описується рівнянням: , де, – питома теплоємність твердої фази (), – ентальпія фазового переходу (плавлення при ), – питома теплоємність рідкої фази (). Перший член цього рівняння позначає зміну внутрішньої енергії твердої фази, другий – теплоту фазового переходу, третій – зміну внутрішньої енергії рідкої фази.

## Slide 16: Фізичний аспект теплового акумулювання
Ексергетична ємність акумулятора визначається таким чином: .
Дуже важливо вміти визначити значення . Для чистих речовин існують приблизні співвідношення:
-для органічних речовин: , , де має розмірність кДж/кг, – К, – кг/м3;
-для неорганічних речовин: , , де – молекулярна маса, кмоль, и – густина, кг/м3. Для більшості речовин величина [2]

## Slide 17: Висновки
Найбільш перспективним типом теплового акумулятора безсумнівно є тепловий акумулятор на основі теплоти фазового переходу. Безумовно, існує багато питань які потрібно вирішити, починаючи з дороговизни теплоакумулюючого матеріалу, закінчуючи руйнуванням ланцюжків молекул полімерів. Але якщо, знайти рішення для цих проблем, то цей тип акумуляторів, безсумнівно, буде лідером в рішенні задач раціонального використання енергії.

## Slide 18: Література
1. Бекман Г., Гилли П. Тепловое аккумулирование энергии / ред. В.М. Бродянский; пер. В.Я. Сидоров, Е.В. Сидоров. Москва: Мир, 1987. 272 с.
2. В.Д. Левенберг, М.Р. Ткач, В.А. Гольстрем. Аккумулирование тепла. Киев: Техника. 1991
3. Снежкин Ю.Ф., Михайлик В.А., Коринчевская Т.В. Теплофизические свойства модельных смесей на основе органических соединений. Проблеми розвитку систем енергетики і автоматики в АПК: тези доповідей Міжн. наук.-техн. конф. (Київ, 25-26 жовт. 2012 р.). Київ, 2012. С. 61–63.